# ИНФОРМАЦИЯ

# об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  по обеспечению оказания услуг по  водоотведению  МУП  ЖКХ п.Двуреченск Сысертского городского округа на 2011 году.

| № п/п | Наименование статей | Единица измерения | Фактические показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | Основные характеристики системы водоотведения |  |  |
| 1.1. | Пропускная способность очистных сооружений |  |  |
| 1.1.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 4,22 |
| 1.1.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 2,11 |
| 1.2. | Пропускная способность сети |  |  |
| 1.2.1. | Установленная | тыс. м3/сут | 4,22 |
| 1.2.2. | Фактическая | тыс. м3/сут | 1,92 |
| 1.3. | Одиночная протяженность сети | км | 13,1 |
| 1.4. | Кол-во отдельно стоящих насосных станций, в т.ч. | шт. | 1 |
| 1.5. | Износ сети | % | 84 |
| 1.6. | Количество аварий | ед. | 18 |
| 2 | Показатели производственной деятельности |  |  |
| 2.1. | Принято сточных вод в сеть всего, в т.ч. | тыс. м3 | 629,9 |
| 2.1.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 | 12,5 |
| 2.1.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 617,4 |
| 2.1.2.1. | от населения | тыс. м3 | 318 |
| 2.1.3. | Принято от других коммуникаций | тыс. м3 | 0 |
| 2.1.4. | Отдано на очистку другим коммуникациям | тыс. м3 | 0 |
| 2.2. | Поступило на очистные сооружения всего, в т.ч. | тыс. м3 | 629,9 |
| 2.2.1. | от собственного производства организации | тыс. м3 | 12,5 |
| 2.2.2. | от потребителей, в том числе | тыс. м3 | 617,4 |
| 2.2.2.1. | от населения | тыс. м3 | 318 |
| 2.3. | собственные стоки очистных сооружений | тыс. м3 |  |
| 2.4. | Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс. м3 | 629,9 |
| 3 | Расходы энергоресурсов и материалов на транспортировку и очистку стоков |  |  |
| 3.1. | Электроэнергии | тыс.кВтч | 263,0 |
| 3.2. | Теплоэнергии | Гкал | 0 |
| 3.3. | Химреагентов, в т.ч. | х | х |
| 3.3.1. | -известь хлорная | т | 19 |
| 3.4. | Материалов, в т.ч. | х | х |
| 4 | Численность персонала, всего, в т.ч. |  |  |
| 4.1. | Основной технологический персонал, в т.ч. | чел. | 22 |
| 4.1.1. | - очистные сооружения | чел. | 15 |
| 4.1.2. | - сети | чел. | 6 |
| 4.2. | Цеховый персонал | чел. | 0 |
| 4.3. | Административно-управленческий персонал | чел. | 1 |
| 5 | Финансовое обоснование |  |  |
| 5.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 908,5 |
| 5.2. | Реагенты | тыс. руб. | 436,5 |
| 5.3. | Арендная плата (амортизационные отчисления) | тыс. руб. | 298,6 |
| 5.4. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. |  |
| 5.5. | Налоги | тыс. руб. |  |
| 5.6. | Оплата труда | тыс. руб. | 2426,0 |
| 5.7. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 941,5 |
|  | Налоги | тыс. руб | 35,3 |
|  | Воздух | тыс. руб | 587,7 |
| 5.9. | Всего прямые расходы | тыс. руб. | 5637,1 |
| 5.10. | Накладные расходы | тыс. руб. | 3425,7 |
|  | -цеховые | тыс. руб | 1671,7 |
|  | -общехозяйственные | тыс. руб | 175,4 |
| 5.11. | Всего затрат | тыс. руб. | 9062,8 |
| 5.12. | Работы по инвестиционной программе | тыс. руб. | 415,7 |
| 6. | Всего расходов | тыс. руб. | 9478,5 |